**« Fiche technique réalisation d’une immunodiffusion de Mancini »**

|  |  |
| --- | --- |
| Gabarit de perçage des puits dans la gélose | * **Creuser** à l’aide du tube emporte-pièce le nombre de puits nécessaires dans la gélose. * **Éliminer** les disques de gélose avec le cure-dent si nécessaire. * **Remplir** les différents puits avec 20µL (2gouttes) de solution à tester ; veiller à ne pas déborder des puits * **Fermer** la boîte. * **Observer** les résultats au bout de 15 minutes environ sur fond noir. |
|  |